2023年06月份山鹰华南纸业水处理部污水泄漏演练总结

为了进一步提高应对突发环保事故污水泄漏的应急能力，提升应急管理水平，2023年06月07日下午15：00我部门组织了一次污水泄漏应急演练。演练共分为参加演练前集结、现场模拟总排水总氮超标泄漏、巡检人员发现后立即上报应急指挥人员，应急指挥人员立即启动环境应急预案，应急演练历时1个多小时，共有9人参加本次演练。

此次演练不仅仅是应对环境事故废水泄漏的应急演练，同时企业也按照《突发环境事件应急预案》中废水超标泄漏事故现场处置预案的应急处置措施有序开展。这次演练基本达到预期的结果：1.现场人员能够在第一时间内向应急小组汇报事故的情况。2.现场能够迅速、有效的启动应急预案。3.演练的整个过程能够按照应急预案有序进行。4.通过此演练，员工更深刻了解污水泄漏事故对环境的危害性和进行演练的必要性。

在本次演练中也存在一些不足之处，如参加演练人员不能准时到场集合、演练不够真实。在今后的演练中，我们将加强员工的时间观念，准时到场进行演练。在正式演练之前多组织几次预演，在预演中纠正存在的不足之处，使得在正式演练时，场景能够更加真实、更加顺利的完成每一次演练。

通过这次演练，不仅提高了污水处理厂环境污染事件的应急处置能力，规范了环境应急事件的处理程序和方法，同时也检验的我部对突发环境污染事件应急工作的处置能力，检验了应急人员对应急预案、执行程序的理解程度。

水处理部

2023年06月07日